Képzési program

duális képzőhelyek számára

A szakirányú oktatás képzési programja

Tantárgyalapú oktatásszervezés esetén

(Kötelezően használandó forrásmunkák a szakma KKK-ja és PTT-je!)

I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK

1. A szakma alapadatai (Forrás: KKK és/vagy PTT)

| 1. | Az ágazat megnevezése: | Elektronika és elektrotechnika |
| --- | --- | --- |
| 2. | A szakma megnevezése: | Villanyszerelő |
| 3. | A szakma azonosító száma: | 4 0713 04 07 |
| 4. | A szakma szakmairányai: | Épületvillamosság; Villamos hálózat; Villamos készülék és berendezés |
| 5. | A szakma Európai Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: | 4 |
| 4. Melléklet 6. | A szakma Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintje: | 4 |
| 7. | Ágazati alapoktatás megnevezése: | Műszaki ágazati alapoktatás |
| 8. | Kapcsolódó részszakmák megnevezése: | Villamosipari előkészítő |
| 9. | Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama: | Szakképző iskolai oktatásban: 140 óra, Technikumi oktatásban: -, Érettségire épülő oktatásban: 160 óra |
| 10. | A szakirányú oktatásra egy időben fogadható tanulók, illetve képzésben részt vevő személyek maximális létszáma: (Figyelem! A duális képzőhely a szakképzési munkaszerződés megkötését megelőzően a tanulók, illetve a képzésben részt vevő személyek számára – jogszabályban foglalt rendelkezések megtartásával ‒ kiválasztási eljárást folytathat le. Szakképzési munkaszerződés azzal a tanulóval, illetve a képzésben részt vevő személlyel köthető, aki a szakmára előírt egészségügyi feltételeknek és pályaalkalmassági követelményeknek megfelel.!) |  |
| 11. | A képzés célja: | Digitális és papír alapú dokumentáció alapján villamos és mechanikai kötéseket készít, épületek villamos hálózatának villamos alapszerelését végzi. Kialakítja az épületek villamos áramköreit. Lakóépület csatlakozó vezetékét és fogyasztásmérő helyet létesít. Villamos biztonságtechnikai eszközöket kiválaszt, telepít, üzembe helyez. Kábelösszekötést és kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen. Létesítmények villamos kábelhálózatát létesíti és berendezéseit telepíti, elkészíti a megvalósulási dokumentációt. Villamos gépet helyez üzembe. Dokumentáció alapján fotovoltaikus berendezést szerel. Épületvillamos áramkörökhöz tartozó villamos elosztót szerel. Ipari elosztó hálózatot, fővezeték és kábelhálózatot épít ki. Ipari és kommunális épületek intelligens villamos vezérlő és szabályozó berendezéseit, erősáramú hálózatát szereli, üzembe helyezi, kezelését betanítja. Világítási berendezéseket szerel, üzembe helyez. |
| 12. | A képzés célcsoportja (iskolai/szakmai végzettség): | Alapfokú iskolai végzettség |

2. A szakirányú oktatás szakmai kimeneti követelményei (Forrás: KKK)

| Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke |
| --- | --- | --- | --- |
| Papír vagy digitális alapú kiviteli tervdokumentáció alapján épületvillamos erősáramú és gyengeáramú hálózat alapszerelését végzi falon kívüli vagy süllyesztett szereléssel. Online katalógusokból képes kiválasztani a szerelési anyagokat | Ismeri a vezetékek, kábelek felhasználás és funkció szerint módjait, ismeri a süllyesztett (falba, álpadlóba és betonba) és falon kívüli és az álmennyezeti szerelés technológiát és az egyes megoldási módozatokhoz tartozó anyagokat. | Szem előtt tartja a kábel kiválasztására és fektetésére vonatkozó technológiai utasításokat, szabványi előírásokat, a fizikai környezetnek megfelelően figyelmesen választja ki az anyagokat. | Az alapszerelést vezetői irányítás mellett végzi. Szerelői ellenőrzést végez |  |  |
| Villamos terv alapján intelligens épületek épületautomatikai erősáramú és gyengeáramú rendszereinek kábelhálózatának kialakítását, jeladóinak bekötését, szerelését végzi. | Ismeri az intelligens épületek vezérlő rendszereinek elemeit, ismeri az erősáramú és gyengeáramú rendszerelemeket, azok funkcióját, valamint a szerelés, kábelezés szabályait. | Követi a legkorszerűbb műszaki megoldásokat, figyelembe veszi a felhasználó működésre vonatkozó igényeit, precíz, esztétikus szerelést készít. | Az épületautomatikai rendszerek esetén a különböző feszültségszintek együttes jelenléte miatt feladatát fokozott felelősséggel, önállóan végzi. |  |  |
| Szerelői ellenőrzést, hibavédelemmel kapcsolatos méréseket végez, kiértékel és digitálisan dokumentál. | Ismeri a védővezetős érintésvédelmi módokat, a szerelői vizsgálat lépéseit, kötések állapotát, védővezető folytonosságát megtekintéssel, méréssel és villamos és mechanikus működési próbával. | Ügyel a vizsgálat teljeskörűségére, pontosan és körültekintéssel végzi feladatát. | A hibavédelemmel kapcsolatos ellenőrző és mérő tevékenységét felelősséggel, mások és saját biztonságát figyelembe véve, önállóan végzi. |  |  |
| Papír és/vagy elektronikus tervdokumentáció alapján általános beltéri, biztonsági és vészvilágítási berendezést szerel, lámpatestet és a hozzá tartozó rögzítő elemet online katalógusból kiválasztja | Ismeri a világítási berendezések jellemzőit, alkalmazási területét, csatlakozási és szerelési módjait. | A világítás szerelés során ügyel a berendezések és a környezet por elleni védelmére, a beépítés során ügyel a keletkező hulladék gyűjtésére, tárolására. | A világítás szerelést vezetői irányítás mellett önállóan végzi. |  |  |
| Épületvillamos terv alapján választja ki a villamos vezérlő és szabályozó berendezésszükséges anyagjait feszültség szintnek megfelelően, azokat beépíti és kapcsolási rajz alapján beköti. | Ismeri az épületvillamosság vezérlő, szabályozó elemeit, funkcióit és működését. A rajzjeleket, a műszaki ábrázolás és a megvalósítás szabályait ismeri az épületvezérlés kialakítása érdekében. | Ügyel arra, hogy az épületvezérlés különböző feszültségszintű alkatrészei, kábelek megfelelően legyenek beépítve, a csatlakozások biztonságosak legyenek. | Az épületvillamossági vezérléseket más szakmákkal együttműködve, vezetői irányítás mellett végzi. |  |  |
| Papír vagy digitális alapú kiviteli dokumentáció alapján kábel fektetési nyomvonalat kijelöl, kábelárkot készít, kábelt fektet | Ismeri az MSZ 13207 szabvány kábelfektetésre vonatkozó szabályait. A mélység, hajlítási sugár, védelem, hőmérséklet, a műtárgyak, a különböző feszültségszintű kábelek megközelítésével, keresztezésével kapcsolatos védőtávolság és fizikai védelemre vonatkozó szabályokat Ismeri a kábelfektetés munkafolyamatait | Betartja és magára nézve kötelezőnek tartja a kábelárok ásás és fektetés biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályait. | A kábelfektetést előzetes instrukció alapján részben önállóan, részben másokkal együttműködve végzi. |
| Papír vagy digitális alapú kiviteli dokumentáció alapján kábel fektetési nyomvonalon, épület falán, alapzatán kábelt átvezet, fektet, a nyomvonalhoz tartozó víz és tűzálló átvezetéseket elkészíti. Kiválasztja a beépítési feltételek szerinti anyagokat. | Ismeri az MSZ 13207 szabvány kábelfektetésre vonatkozó szabályait. A mélység, hajlítási sugár, védelem, hőmérséklet, a műtárgyak, a különböző feszültségszintű kábelek megközelítésével, keresztezésével kapcsolatos védőtávolság és fizikai védelemre vonatkozó szabályokat Ismeri a kábelfektetés munkafolyamatait | Betartja és magára nézve kötelezőnek tartja a kábelárok ásás és fektetés biztonságtechnikai, munkavédelmi és környezetvédelmi szabályait. | A kábelfektetést előzetes instrukció alapján részben önállóan, részben másokkal együttműködve végzi |
| Kábelvégelzárást készít kisfeszültségű kábelen zsugortechnológiával | Ismeri a különböző kábel szerkezeteket és a szerkezeti elemek szerepét Ismeri zsugor végelzárók típusait. Kiválasztja adott kábelhez a megfelelő végelzárót. Ismeri a kábelvégelzáró szerelési technológiákat | Kötelezőnek tartja magára nézve a zsugorcsöves kábelösszekötők szerelésére vonatkozó tűzvédelmi, munkavédelmi és technológiai szabályok betartását. | A kábelvégelzárást önállóan végzi. |
| Építési munkaterületen ideiglenes világítási és energiaellátó rendszert szerel. | Ismeri az érintésvédelemmel, kábelhálózattal kapcsolatos, az általánostól eltérő szerelési anyagokat, követelményeket, az ideiglenes világítási és energiaelosztási rendszer kialakításának szabályait. | Az ideiglenes világítási és energiaelosztási rendszer kialakítása során kötelezőnek tartja az érintésvédelmi biztonsági előírások betartását és ellenőrzését. | Az ideiglenes világítási és energiaelosztási rendszer kialakítását vezetői ellenőrzés mellett végzi. |
| Tervdokumentáció alapján az épületvillamosági áramkörhöz tartozó elosztót alakít ki, beépít, szerel, üzembe helyez. | Ismeri a villamos elosztók, áramkör elemeinek jelölését, az áramkörökben felhasznált anyagokat, az összeépítéshez használt eszközöket és a beépítés, üzembe helyezés szabályait | Betartja az épületvillamos elosztó szerelés szabályait, kötelezőnek tartja a különböző feszültségszintekre vonatkozó előírások betartását. | Az épületvillamossági elosztó kialakítása során a kialakítást és beépítést önállóan, az üzembe helyezést vezetői ellenőrzés mellett végzi. |
| Papír vagy digitális tervdokumentáció alapján villámvédelmi és földelési rendszert létesít. | Ismeri a tervjeleket, villámvédelmi és földelési rendszerek telepítési szabályait, laképületekben alkalmazott T-NS rendszert, az N, a PE, PEN érintésvédelmi megoldásokat. | Betartja a villámvédelem kialakítása során előírt biztonságtechnikai, munkavédelmi előírásokat. | Felelősséget vállal a kialakított hálózatrész biztonságos üzemeltetéséért. |
| Hiba- és túláramvédelmi, zárlatvédelmi eszközök jelzései alapján megkeresi a hibát a hiba elhárítására. | Ismeri a munkahelyén használt hibavédelmi, zárlat és túláramvédelmi eszközöket. működését és ezek jelzéseit, képes felismerni és meghatározni a hibaelhárítás módját | Fontosnak tartja az új védelmi eszközök megismerését és használatát. | Képes az önellenőrzésre és a hibák önálló javítására. Felelősséget vállal a villamos biztonsági berendezések működéséért. |

3. A szakirányú oktatásba történő belépés feltételei (Forrás: KKK)

| 1. | Alapfokú iskolai végzettség | 9.osztály elvégzése Ágazati alapvizsga |
| --- | --- | --- |
| 2. | Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: Szükséges |  |
| … | Pályaalkalmassági vizsgálat : Nem szükséges |  |

4. A szakirányú oktatás megszervezéséhez szükséges személyi feltételek

| Funkció | Végzettség | Szakképzettség (szakképesítés) | Szakirányú szakmai gyakorlat | Egyéb (pl. kamarai gyakorlati oktatói vizsga) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tanműhely-vezető |  |  |  |  |
| 2. | Szakirányú oktatásért felelős személy |  |  |  |  |
| 3. | Oktató(k) |  |  |  |  |
| 4. | Műszaki, fizikai dolgozó(k) |  |  |  |  |

5. A szakirányú oktatás megszervezéséhez szükséges tárgyi feltételek

| 1. | Helyiségek (tanterem, tanműhely, tanterem, adminisztrációs iroda, irattár stb.): |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Eszközök és berendezések (Forrás: KKK): | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |
| 3. | A tananyag-, illetve tematikai egységek (tantárgyak, témakörök) teljesítéséhez szükséges anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |
| 4. | Egyéb speciális feltételek: |  |

6. A szakirányú oktatás tervezett időtartama (Forrás: PTT)

| 1. | Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások (óra): | 1172,5 ó | 100% |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tantermi/elméleti foglalkozások (óra): | 0 | 0% |
| 3. | A foglalkozások összes óraszáma: | 1172,5 ó | 100% |

7. Tanulási területek (Forrás: PTT)

|  | A tanulási terület belső azonosító száma és megnevezése | Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások (óra) | Tantermi/elméleti foglalkozások (óra) | A tanulási terület foglalkozásainak összes óraszáma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Villamossági alapismeret | 232 ó | 0 | 232 |
| 2. | Biztonságtechnika | 82,5 ó | 0 | 82,5 |
| 3. | Épületvillamosság | 534 ó | 0 | 534 |
| 4. | Villamos készülékek és berendezések | 162 ó | 0 | 162 |
| 5. | Villamos hálózatok | 162 ó | 0 | 162 |
| A tanulási területek összes óraszáma: | 1172,5 óra | 0 | 1172,5 óra |

II. A TANULÁSI TERÜLETEK RÉSZLETES SZAKMAI TARTALMA

1. ELSŐ TANULÁSI TERÜLET   : Villamossági alapismeretek

1. A tanulási területhez tartozó tanulási eredmények (szakmai kimeneti követelmények) felsorolása (Forrás: KKK és PTT)

| TEA-s.sz. | Készségek, képességek | Ismeretek | Elvárt viselkedésmódok, attitűdök | Önállóság és felelősség mértéke | Általános és szakmához kötődő digitális kompetenciák |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektrotechnika |  |  |  |  |
| 1 | Biztonsággal használja az egyszerű áramkör fogalmait, jelöléseit és dokumentáció alapján elvégzi az áramkö-rök jellemzőinek mérését és számítá-sait. | Ismeri a villamos áramkör felépítését, működését, jelölé-seit, jellemzőit és az egyenáramú áram-körök alaptörvénye-it. | Instrukció alapján részben önállóan | Törekszik az igé-nyes és pontos munkavégzésre. Tevékenysége során fontosnak tartja a villamos biztonság-technikai előírások betartását, illetve betartatását. | Mérési, számítási feladatok dokumen-tálása irodai szoft-verek alkalmazásá-val |
| 2 | Alkalmazza az összetett hálózatok egyszerűsítési sza-bályait. | Ismeri az összetett hálózatok egyszerű-sítési szabályait, ellenállás- és kodenzátor-hálózatokra. | Instrukció alapján részben önállóan | Munkáját igyekszik jól áttekinthetően dokumentálni. | Áramkör-szimulációs szoftver használata |
| 3 | Bemutatja és értel-mezi a villamos erőtér jelenségeit, gyakorlati példákon keresztül. | Ismeri a villamos erőtér jellemzőit. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta-tó készítéséhez |
| 4 | Alkalmazza a kon-denzátorok jellem-zőinek mérési és számítási elveit. | Ismeri a kondenzá-tor felépítését, mű-ködését, jellemzőit, kapcsolásait és átmeneti jelensége-it. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Alkatrészek kivá-lasztása online katalógusból |
| 5 | Bemutatja és értel-mezi a mágneses tér jelenségeit és ábrá-zolási módjait. | Ismeri az állandó mágneses tér jelen-ségeit, fogalmait. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta-tó készítéséhez |
| 6 | Szemlélteti a moz-gási és nyugalmi indukció öninduk-ció jelenségét, gya-korlati alkalmazá-sát. | Érti az elektromág-neses indukció fogalmait és törvé-nyeit. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta-tó készítéséhez |
| 7 | Bemutatja a szinu-szosan váltakozó feszültség fogalmát, ábrázolását, jellem-zőit. | Ismeri a szinuszo-san váltakozó mennyiségek jel-lemzőit, előállítási módját. | Teljesen önállóan |  | Egyszerű rajzprog-ram használata kapcsolási rajz és vektorábra készíté-séhez |
| 8 | Méréssel és számí-tással igazolja a soros és párhuza-mos RLC-körök összefüggéseit. | Ismeri a váltakozó áramú hálózat ele-meit és összefüggé-seit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Mérési, számítási feladatok dokumen-tálása irodai szoft-verek alkalmazásá-val |
| 9 | Dokumentáció alapján többfázisú hálózatok villamos jellemzőit, feszült-ségeit, áramait méri. | Ismeri a fázis- és vonali mennyiségek jellemzőit csillag- és háromszögkap-csolás esetén. Isme-ri a szimmetrikus és aszimmetrikus ter-helés fogalmát. | Teljesen önállóan |  | Kapcsolási rajz készítése számító-gépes programok segítségével |
| 10 | Megkülönbözteti a váltakozó áramú villamos gépek adattábla-adatait, és értelmezi azokat. | Ismeri a váltakozó áramú gépek (transzformátor, szinkron- és aszink-rongép) működésé-nek alapjait. | Teljesen önállóan |  | Megadott jellemzők alapján villamos gép kiválasztása katalógusból |
|  | Ipari elektronika |  |  |  |  |
| 11 | Felismeri a félveze tő elemeket, elekt ronikus érzékelőket. | Ismeri az alapvető félvezető elemeket és működési jellem zőiket. Ismeri a félvezető alapú hő- és fényér zékelők működési elvét. | Teljesen önállóan | Törekszik az igé- nyes és pontos munkavégzésre. Tevékenysége során fontosnak tartja a villamos biztonság technikai előírások betartását és betar tatását. Munkáját igyekszik jól áttekinthetően dokumentálni. Igyekszik megis merni a technika újdonságait. | Online katalógusból alkatrészek kivá- lasztása |
| 12 | Kiválasztja a táp egységet a villamos készülékhez, áramát feszültségét mérés sel ellenőrzi. | Ismeri a tápegysé- gek feladatát és villamos jellemzőit. | Teljesen önállóan |  | Online katalógusból készülék kiválasztá- sa, használati szere lési utasítást letölté- se |
| 13 | Bemutatja a szűrő áramkörök gyakor lati jelentőségét. | Ismeri a szűrő áramkörök alkalma zását. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Online katalógusból alkatrészek kivá- lasztása |
| 14 | Kiválasztja a frek venciaváltót az aszinkronmotorhoz, annak villamos jellemzői alapján. | Ismeri az inverterek, frekven ciaváltók szerepét, főbb jellemzőit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Karbantartási szere lési útmutatók letöl tése, nyomtatása vagy tanulmányozá- sa online formában |
| 15 | Villamos jellemzői alapján kiválasztja a szilárdtestrelét. | Ismeri az elektroni kus kapcsolók alap vető jellemzőit. | Instrukció alapján részben önállóan | Online katalógusból alkatrészek kivá- lasztása |  |
| 16 | Bemutatja a logikai változók és függvé- nyek fogalmát, ábrázolását. | Ismeri a digitális technika fogalmait és a logikai azonos ságokat. | Teljesen önállóan | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |  |
| 17 | Bemutatja az im pulzusok jellemzőit. | Ismeri az impulzus technika alapfogal mait. | Teljesen önállóan | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |  |
|  | Villamos dokumentáció |  |  |  |  |
| 18 | Egyszerű géprajzo kat olvas, értelmez. | Ismeri a vetületi és metszeti ábrázolást. Ismeri a gépelemek ábrázolási módjait, a méretek megadá- sát. | Instrukció alapján részben önállóan | Törekszik az igé- nyes és pontos munkavégzésre. Munkáját igyekszik jól áttekinthetően dokumentálni. | Képek, rajzok letöl tése az internetről |
| 19 | Egyszerű építészeti alaprajzokat, met szeti rajzokat olvas, értelmez. | Ismeri a vetületi és metszeti ábrázolást. Ismeri az épület elemek ábrázolási módjait, a méretek megadását. | Instrukció alapján részben önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból |  |
| 20 | Épületvillamossági nyomvonalrajzot olvas, értelmez, és ez alapján anyag jegyzéket állít ösz sze. | Ismeri a villamos nyomvonal rajzának rajzjeleit, az ábrázo lási szabályokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból |  |
| 21 | Lakáselosztó áram- útjának elrendezési és szerelési rajzát olvassa, értelmezi, és ez alapján össze- állítja az anyag jegyzéket. | Ismeri az áramútrajzok rajzje leit, a kapcsolóké- szülékek, vezetékek adatainak megadási módját, az ábrázolá- si szabályokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Lakáselosztó áram- útjának elrendezési és szerelési rajzát olvassa, értelmezi, és ez alapján össze- állítja az anyag jegyzéket. |
| 22 | Szabadvezetéki nyomvonalrajzot olvas, értelmez. | Ismeri a szabadve zetéki nyomvonal rajzának rajzjeleit, az oszlopok, veze tékek adatainak megadási módját, az ábrázolási szabá- lyokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Szabadvezetéki nyomvonalrajzot olvas, értelmez. |
| 23 | Kábelnyomvonal rajzot olvas és ér telmez. | Ismeri a kábel nyomvonalrajzok rajzjeleit, kábelek adatainak megadási módját, az ábrázolá- si szabályokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Kábelnyomvonal rajzot olvas és ér telmez. |
| 24 | Ipari elosztó áram- útjának elrendezési és szerelési rajzát olvassa és értelme zi. | Ismeri az áramútrajzok rajzje leit, a kapcsolóké- szülékek, vezetékek adatainak megadási módját, az ábrázolá- si szabályokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Ipari elosztó áram- útjának elrendezési és szerelési rajzát olvassa és értelme zi. |
| 25 | Vezérlési rajzokat olvas és értelmez. | Ismeri az áramútrajzok rajzje leit, a kapcsolóké- szülékek, vezetékek adatainak megadási módját, az ábrázolá- si szabályokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Vezérlési rajzokat olvas és értelmez. |
| 26 | Villamos gépek bekötési rajzait olvassa és értelme zi. | Ismeri a villamos gépek rajzjeleit, készülékek, vezeté- kek adatainak meg adási módját, az ábrázolási szabá- lyokat. | Teljesen önállóan | Alkatrészek kivá- lasztása online katalógusból | Villamos gépek bekötési rajzait olvassa és értelme zi. |
| 27 | Mérésről kapcsolási rajzot és mérési jegyzőkönyvet készít. | Ismeri a mérőmű- szerek rajzjeleit, a mérési jegyzőköny vek tartalmi és formai követelmé- nyeit. | Teljesen önállóan | Mérési jegyző- könyv, dokumentá- ció készítése irodai szoftverek használa tával | Mérésről kapcsolási rajzot és mérési jegyzőkönyvet készít. |

2.  TANULÁSI TERÜLET   :  Biztonságtechnika

|  | Villamos biztonságtechnika |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Felméri a villamos veszélyhelyzeteket. | Ismeri az áramütés fogalmát, hatásait és az áramütés súlyos ságát befolyásoló tényezőket. | Teljesen önállóan | Felelősen viselke dik. Törekszik a biztonságtechnikai, munkavédelmi előírások betartásá- ra, betartatására. Tisztában van azzal, hogy tevékenysége veszélyt jelenthet önmagára és má- sokra. | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se |
| 29 | Alkalmazza a hiba védelmi megoldá- sokat. | Ismeri az alapvéde lem fogalmát, esz közeit. Ismeri a hibavédelem fogal mát, megvalósítási lehetőségeit, eszkö- zeit. | Teljesen önállóan | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se Villamos kiviteli tervdokumentáció olvasása elektroni kus formában |  |
| 30 | Elvégzi a hibavé- delmi módok szere lői ellenőrzését és elbírálja a működő- képességüket. | Ismeri a szerelői ellenőrzés szerepét és a végrehajtására vonatkozó előíráso kat. | Teljesen önállóan | Szerelői ellenőrzés dokumentálása irodai szoftverek alkalmazásával |  |
| 31 | Villámvédelmi berendezést szerel. | Ismeri a villám fogalmát, hatásait, a villámcsapás való- színűségét befolyá- soló tényezőket. Ismeri a villámvé- delmi berendezés feladatát, részeit. | Instrukció alapján részben önállóan | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se Villamos kiviteli tervdokumentáció olvasása elektroni kus formában | Villámvédelmi berendezést szerel. |
| 32 | Túlfeszültség védelmi eszközt telepít. | Ismeri a villámok másodlagos hatása it, és az azok elleni védekezés módsze reit. Ismeri a túlfe szültség-védelmi eszközöket, azok katalógusadatait, főbb szerelési, tele pítési előírásait. | Instrukció alapján részben önállóan | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se Villamos kiviteli tervdokumentáció olvasása elektroni kus formában | Túlfeszültség védelmi eszközt telepít. |
| 33 | Alkalmazza a vil lamos berendezések tűzvédelmi előírása it. | Ismeri a villamos berendezések tűz védelmi előírásait, az OTSZ (Országos Tűzvédelmi Sza bályzat) vonatkozó előírásait. | Teljesen önállóan | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se Villamos kiviteli tervdokumentáció olvasása elektroni kus formában | Alkalmazza a vil lamos berendezések tűzvédelmi előírása it. |
| 34 | Alkalmazza a ma gasban végzett munkára vonatkozó előírásokat. | Ismeri a magasban végzett munka fogalmát és a vo natkozó biztonsági előírásokat. | Teljesen önállóan | Digitális oktatási anyagok használata | Alkalmazza a ma gasban végzett munkára vonatkozó előírásokat. |
|  | Munkavédelem |  |  |  |  |
| 35 | Bemutatja és értel mezi a munkavéde lem fogalomrend szerét. | Ismeri a munkavé- delem fogalmát és feladatát. | Teljesen önállóan | Felelősségtudat, szabálykövetés, döntésképesség | Digitális oktatási anyagok használata |
| 36 | Ismerteti a munkál tató és a munkavál laló jogait és köte lességeit. | Ismeri a munkavé- delemmel kapcsola tos jogszabályokat. | Teljesen önállóan |  | Online jogtár hasz nálata |
| 37 | Bemutatja a bizton ságos munkavégzés feltételrendszerét | Ismeri a munkavég zés személyi és tárgyi feltételeit. | Teljesen önállóan |  | Szabványok, jog szabályok olvasása |
| 38 | Elvégzi a munkaba leset dokumentálá- sát. | Ismeri a baleset és a munkabaleset fo galmát. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Dokumentálás iro dai szoftverek al kalmazásával |
| 39 | Alkalmazza a tevé- kenységhez kapcso lódó biztonságos munkahely kialakítási előíráso kat. | Ismeri a biztonsá- gos és egészséges munkakörülménye ket. | Teljesen önállóan |  | Online katalógus és rajzolóprogram használata |
| 40 | Bemutatja a ve szélyforrások hatá- sát és a védekezési megoldásokat | Ismeri a munkakör nyezeti veszélyfor rásokat és azok hatásait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Digitális oktatási anyagok használata |
| 41 | Alkalmazza az egyéni és kollektív védőeszközöket. | Ismeri ez egyéni és kollektív védőesz közök használatára vonatkozó előíráso kat. | Teljesen önállóan |  | Online katalógus használata |
| 42 | Bemutatja tűzmeg előzési és tűzeseti teendőket. | Ismeri a tűzvédelmi és megelőzési elő- írásokat. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 43 | Bemutatja a hulla dékgazdálkodás szerepét a környe zetvédelemben. | Ismeri a hulladék kezelési előírásokat. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |

3.  TANULÁSI TERÜLET   :  Épületvillamosság

|  | Épületvillamosság 1. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Épületvillamossági terveket, műszaki leírásokat olvas, értelmez. | Ismeri az épületvil lamosság kiviteli dokumentumait. Ismeri az épületvil lamossági anyago kat, szerelvényeket, fogyasztókat, szere lési technológiákat. | Teljesen önállóan | Munkáját igénye sen, pontosan végzi. A biztonságtechni kai, munkavédelmi előírások betartásá- ra, betartatására törekszik. Odafigyel környe zetének állapotára, a rendre, a tisztaság ra, a keletkező hul ladékok kezelésére. Ügyel a takarékos anyag- és energia | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 45 | Kábeles csatlakozó- vezetéket létesít és elkészíti a hozzá tartozó víz- és tűz záró kábelátveze tést. | Ismeri a vezetékek, kábelek jellemzőit szerelési technoló- giáit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 46 | Erősáramú és gyen geáramú alapszere lést létesít. | Ismeri a falon kívüli és süllyesztett sze relési technológiá- kat. | Instrukció alapján részben önállóan | felhasználásra. | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 47 | Fogyasztó számára vezetéket választ, szerel. | Ismeri a vezetékek kiválasztásának előírásait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Vezetékek kiválasz tása online kataló- gusból |
| 48 | Kapcsolókészüléket választ, telepít áramkör működteté- sére. | Ismeri kapcsolóké- szülékek jellemzőit. | Teljesen önállóan |  | Kapcsolókészülé- kek, szerelési anya gok kiválasztása online katalógusból |
| 49 | Beállítja, szereli a túláramvédelmi készüléket. | Ismeri a túláramvédelmi készülékek jellem zőit, feladatát. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Túláramvédelmi eszközök kiválasz tása online kataló- gusból |
| 50 | Áramütés elleni védelmet (hibavé- delmet) alakít ki. | Ismeri az áramütés elleni védelem, hibavédelem jel lemzőit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 51 | Világítási berende zést szerel. | Ismeri a világítási fogyasztók jellem zőit, világítási lám patesteket. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Világítási lámpates tek kiválasztása online katalógusból |
| 52 | Épületvillamossági fogyasztó táplálását alakítja ki. | Ismeri a villamos fogyasztók telepíté- si előírásait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Alkatrészek, szere lési anyagok kivá- lasztása online katalógusból |
| 53 | Hálózat villamos és érintésvédelmi paramétereit méri és dokumentálja, biz tonságtechnikai előírások alkalma zásával. | Ismeri a szerelői ellenőrzésre vonat kozó előírásokat és mérési feladatokat, mérőeszközöket, mérési módszere ket. Ismeri a szere lői ellenőrzésre vonatkozó doku mentációs követel ményeket. | Teljesen önállóan |  | Irodai szoftverek használata doku mentáció készítésé- re |
|  | Épületvillamosság 2 |  |  |  |  |
| 54 | Felméri a teendőket, meghatározza az anyag-, eszköz- és munkaszükségletet, árajánlatot készít. | Ismeri az épületvil lamosság kiviteli dokumentumait. Ismeri az épületvil lamossági anyago kat, szerelvényeket, fogyasztókat, szere lési technológiákat. | Teljesen önállóan | Munkáját igénye sen, pontosan végzi. Törekszik a bizton ságtechnikai, mun kavédelmi előírások betartására, betarta tására. Odafigyel környe zetének állapotára, a rendre, a tisztaság ra, a keletkező hul ladékok kezelésére. Ügyel a takarékos anyag- és energia felhasználásra. | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 55 | Fogyasztásmérő helyet alakít ki, a hozzá tartozó po tenciálrögzítő földe léssel. | Ismeri a fogyasz tásmérő kialakításá- nak előírásait, a földelés szerepét, kialakításának mód ját. | Teljesen önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 56 | Erősáramú és gyen geáramú alapszere lést létesít. | Ismeri a vezetéke ket, kábeleket, a falon kívüli és süly lyesztett szerelési technológiákat. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Online katalógusból alkatrészek, anya gok kiválasztása |
| 57 | Elvégezi a hálózat ciklikus karbantar tási feladatait, be szabályozza a kap csolókészülékeket. | Ismeri a kapcsoló- készülékeket, ismeri túláramvédelmi eszközüket, telepí- tési beépítési előírá- sait | Instrukció alapján részben önállóan |  | Elvégezi a hálózat ciklikus karbantar tási feladatait, be szabályozza a kap csolókészülékeket. |
| 58 | Épületvillamossági berendezést szerel, javít, tart karban, és betanítja a kezelé- sét. | Ismeri az épületvillamos berendezések telepí- tésre vonatkozó előírásokat | Teljesen önállóan |  | Karbantartási szere lési útmutatók letöl tése, nyomtatása vagy tanulmányozá- sa online formában |
| 59 | Vezérlő- és szabá- lyozó-berendezést szerel, telepít épü- letvillamossági rendszerben. | Ismeri a vezérlés és szabályzás fogal mát. A vezérlő és szabályozó rendsze rek alkotó elemeit | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 60 | Intelligens épületek erősáramú szerelé- sét és buszrendszer kialakítását, érzéke lők, jeladók szerelé- sét végzi. | Ismeri az intelligens automatikai rend szerek fogalmát ismeri az épület automatikai rend szerek erősáramú és gyengeáramú része it | Teljesen önállóan |  | Karbantartási szere lési útmutatók letöl tése, nyomtatása vagy tanulmányozá- sa online formában |
| 61 | Elvégzi az intelli gens épületek automatikáinak alapszintű progra mozását és a rend szer üzembe helye zését. | Ismeri az épület automatikai rend szerek programjait Ismeri a intelligens épület automatikai rendszerek üzembe helyezésének elő- írásait, az üzembe helyezés menetét | Instrukció alapján részben önállóan |  | Épületautomatikai szoftverek használa ta, alapszintű prog ramozási feladatok elvégzése |
| 62 | Villámvédelmi berendezést szerel, túlfeszültség védelmet alakít ki. | Ismeri a villámvé- delmi berendezés részeit, kialakításá- nak jellemzői, do kumentumait. Isme ri a túlfeszültség védelmi eszközöket, és telepítési előírá- saikat | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 63 | Épületvillamossági berendezés érintés védelmi paraméte reit méri és elvégzi a szerelői ellenőr zést. | Ismeri a szerelői ellenőrzésre vonat kozó előírásokat és mérési feladatokat, mérőeszközöket, mérési módszere ket. Ismeri a szere lői ellenőrzésre vonatkozó doku mentációs követel ményeket. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Szoftverek haszná- lata dokumentáció készítésére |

4.  TANULÁSI TERÜLET  : Villamos készülékek és berendezések

| 64 | Bemutatja a transz formátorok jellem zőit, alkalmazását. | Ismeri a transzfor mátor működési elvét, szerkezetét, adattábla-adatait. | Teljesen önállóan | Munkáját igénye sen, pontosan végzi. A biztonságtechni kai, munkavédelmi előírások betartásá- ra, betartatására törekszik. Odafigyel környe zetének állapotára, a rendre, tisztaságra, a keletkező hulla dékok kezelésére. Ügyel a takarékos anyag- és energia felhasználásra. | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Bemutatja a villa mos forgógépek (motorok, generáto rok) jellemzőit, alkalmazását. | Ismeri az egyen- és váltakozó áramú (aszinkron, szink ron) villamos gépek működési elvét, szerkezetét, adattáb la-adatait. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 66 | Túláramvédelmi és hibavédelmi eszkö- zöket állít be, elle nőrzi a védelmi beállításokat. | Ismeri túláramvédelmi eszközök (olvadó- biztosító, megszakí- tó, kismegszakító) jellemzőit, a szelek tivitás elvét. Ismeri a hibavédelmi kiol dóeszközöket. | Teljesen önállóan |  | Védelmi eszközök kiválasztása gyártói online katalógus alapján |
| 67 | Villamos gépet telepít, csatlakoztat hálózatra. | Ismeri a villamos gépek kiválasztási szabályait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Villamos gép kivá- lasztása gyártói online katalógus alapján |
| 68 | Kiválasztja és bekö- ti a kapcsolókészü- léket, beállítja, ellenőrzi a működé- si jellemzőit. | Ismeri a kapcsoló- készülékek főbb típusait, tudja ér telmezni a jellemző adataikat. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kapcsolókészülék beazonosítása, kivá- lasztása gyártói online katalógus alapján |
| 69 | Beköti, használja a mérőváltókat. | Ismeri a mérőváltók működési elvét. Ismeri az áramváltó és feszültségváltó szerkezetét, beköté- sét, adattábla adatait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Mérőváltó kiválasz tása gyártói online katalógus alapján |
| 70 | Összeállítja az elosztóberendezést. | Ismeri az elosztók kialakításának elő- írásait. | Teljesen önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 71 | Elosztóberendezést szerel. | Ismeri az elosztók készülékeit, kialakí- tásuk előírásait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 72 | Huzalozott vezérlést szerel. | Ismeri a huzalozott vezérlések alapjait, az öntartás, vészle- állítás, reteszelés fogalmát. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 73 | Egyszerű vezérlőbe rendezést szerel műszaki leírás alap ján. | Ismeri a villamos gépek vezérlési jellemzőit. Ismeri az aszinkronmotor indítási, forgásirányváltási lehetőségeit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |

5.  TANULÁSI TERÜLET : Villamos hálózatok

| 74 | Bemutatja a villa mos energia előállí- tásának lehetősége it. | Ismeri a villamos energia előállításá- nak lehetőségeit. | Teljesen önállóan | Munkáját igénye sen, pontosan végzi. Törekszik a bizton ságtechnikai, mun kavédelmi előírások betartására, betarta tására. Odafigyel környe zetének állapotára, a rendre, a tisztaság ra, a keletkező hul ladékok kezelésére. Ügyel a takarékos anyag- és energia felhasználásra. | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Bemutatja a villa mos energiarend szer szerepét, fel- építését, jellemzőit. | Ismeri a villamos energiarendszer felépítését, jellem zőit. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 76 | Bemutatja a villa mos hálózatok jel lemzőit, fajtáit. | Ismeri a hálózatok fajtáit, főbb jellem zőit. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 77 | Bemutatja a hálóza tok csillagpontkezelési módjait. | Ismeri a hálózatok csillagpontkezelési lehetőségeit, a TT-, TN-, IT-rendszert és jellemzőiket. | Teljesen önállóan |  | Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 78 | Bemutatja kisfe szültségű kábel hálózatok jellemző- it. | Ismeri a kábel fo galmát, a főbb kábel fajtákat a főbb kábel jellemzőket. | Teljesen önállóan |  | Online katalógusból alkatrészek kivá- lasztása Képek, rajzok, videók letöltése az internetről, bemuta tó készítéséhez |
| 79 | Kábelárkot előké- szít, kábelfektetést végez. | Ismerje a kábelfek tetésre vonatkozó főbb előírásokat. | Teljesen önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 80 | Kábeles csatlakozó- vezetéket létesít. | Ismerje a csatlako zóvezetékekre vo natkozó előírásokat. Tisztában legyen a feszültségesés, terhelhetőség fo galmával, a terhel hetőséget befolyá- soló tényezőkkel. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Kiviteli dokumentá- ció vonatkozó ré- szeinek letöltése, olvasása nyomtatott és online formában |
| 81 | Villamos (csavaros, préseléses stb.) és mechanikai kötése ket készít. | Ismeri a villamos kötések fajtáit, jellemzőit. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Karbantartási szere lési útmutatók letöl tése, olvasása online formában |
| 82 | Kábelvég-kiképzést készít kisfeszültsé- gű kábelen. | Ismeri a kábelvégzárás fela datát, kialakításának módját. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Karbantartási szere lési útmutatók letöl tése, olvasása online formában |
| 83 | Feszültségmentesí- tést hajt végre. | Ismeri a kisfeszült ségű hálózatok üzemeltetési előírá- sait. | Instrukció alapján részben önállóan |  | Szabványok, jog szabályok olvasása, keresése, értelmezé- se Digitális oktatási anyagok használata |

2. A tanulási terület tartalmi elemei

| A tanulási terület belső azonosító száma és megnevezése: |  |
| --- | --- |
| A tanulási területhez tartozó tantárgyak és témakörök óraszáma (Forrás: PTT) |
|  | A (szakirányú) oktatás évfolyama | Összes óraszáma |
|  | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |  |
| Tanulási terület megnevezése | Tantárgyak és a témakörök megnevezése | Az évfolyam összes óraszáma |  |
| 1./Villamossági alapismeretek 2./Biztonságtech- nika 3./Épületvillamos-ság 4./Villamos készülékek és berendezések 5./Villamos hálózat | Elektrotechnika |  | 72 | 36 |  |  | 108 |
|  | Aktív és passzív hálózatok |  | 36 | 0 |  |  | 36 |
|  | Villamos erőtér, kondenzátor |  | 12 | 0 |  |  | 12 |
|  | Mágneses tér |  | 12 | 0 |  |  | 12 |
|  | Váltakozó áramú hálózatok |  | 12 | 12 |  |  | 24 |
|  | Többfázisú hálózatok |  | 0 | 24 |  |  | 24 |
|  | Ipari elektronika |  | 0 | 36 |  |  | 36 |
|  | Félvezető alkatrészek |  | 0 | 12 |  |  | 12 |
|  | Impulzustechnika |  | 0 | 6 |  |  | 6 |
|  | Egyenirányítók, tápegységek |  | 0 | 6 |  |  | 6 |
|  | A digitális technika alapjai |  | 0 | 12 |  |  | 12 |
|  | Villamos dokumentáció |  | 36 | 36 |  |  | 72 |
|  | A műszaki ábrázolás alapjai |  | 24 | 0 |  |  | 24 |
|  | Villamosipari szakrajz |  | 12 | 36 |  |  | 48 |
|  | Tanulási terület összóraszáma: |  | 108 | 108 |  |  | 216 |
|  | Villamos biztonságtechnika |  | 36 | 36 |  |  | 72 |
|  | Alapvédelem |  | 6 | 0 |  |  | 6 |
|  | Hibavédelem |  | 30 | 30 |  |  | 30 |
|  | Szerelői ellenőrzés |  | 8 | 8 |  |  | 8 |
|  | Villámvédelem |  | 8 | 8 |  |  | 8 |
|  | Túlfeszültség -védelem |  | 8 | 8 |  |  | 8 |
|  | Tűzvédelem |  | 6 | 6 |  |  | 6 |
|  | Magasban végzett munka |  | 6 | 6 |  |  | 6 |
|  | Munkavédelem |  | 36 | 0 |  |  | 36 |
|  | Munkavédelmi alapismeretek |  | 8 | 0 |  |  | 8 |
|  | Egészséges és biztonságos munkakörülmények |  | 10 | 0 |  |  | 10 |
|  | Munkakörnyezeti hatások |  | 8 | 0 |  |  | 8 |
|  | Biztonságos munkaeszköz-használat |  | 10 | 0 |  |  | 10 |
|  | Tanulási terület összóraszáma: |  | 72 | 36 |  |  | 108 |
|  | Épületvillamosság I. |  | 180 | 0 |  |  | 180 |
|  | Az épületvillamos-szerelői munka előkészítése |  | 22 | 0 |  |  | 22 |
|  | Vezetékek |  | 18 | 0 |  |  | 18 |
|  | Áramütés elleni védelem |  | 15 | 0 |  |  | 15 |
|  | Épület-villanyszerelési technológiák |  | 53 | 0 |  |  | 53 |
|  | Kapcsolókészülékek, túláramvédelem |  | 36 | 0 |  |  | 36 |
|  | Épületvillamossági fogyasztók, világítás |  | 36 | 0 |  |  | 36 |
|  | Épületvillamosság II. |  | 0 | 514 |  |  | 514 |
|  | A villamos munka felmérése, alapszerelés |  | 0 | 210 |  |  | 210 |
|  | Épületvillamossági vezérlők, szabályozók |  | 0 | 106 |  |  | 106 |
|  | Intelligens épületautomatika |  | 0 | 90 |  |  | 90 |
|  | Villámvédelem |  | 0 | 36 |  |  | 36 |
|  | Túlfeszültség-védelem |  | 0 | 36 |  |  | 36 |
|  | A villamos munka átadása, ellenőrzése |  | 0 | 36 |  |  | 36 |
|  | Tanulási terület összóraszáma: |  | 180 | 514 |  |  | 694 |
|  | Villamos készülékek és berendezések I. |  | 180 | 0 |  |  | 180 |
|  | Villamos gépek, elosztók anyagai |  | 12 | 12 |  |  | 24 |
|  | Transzformátorok |  | 36 | 36 |  |  | 72 |
|  | Forgómágneses mező, szinkrongép |  | 9 | 9 |  |  | 18 |
|  | Aszinkrongép |  | 54 | 54 |  |  | 108 |
|  | Egyenáramú és különleges villamos gépek |  | 15 | 15 |  |  | 30 |
|  | Elosztóberendezések |  | 54 | 54 |  |  | 108 |
|  | Tanulási terület összóraszáma: |  | 180 | 0 |  |  | 180 |
|  | Villamos hálózat I. |  | 180 | 0 |  |  | 180 |
|  | Villamos energia előállítása |  | 15 | 0 |  |  | 15 |
|  | Villamos hálózatok |  | 25 | 0 |  |  | 25 |
|  | Kábelhálózatok |  | 70 | 0 |  |  | 70 |
|  | Csatlakozóberendezés létesítése |  | 70 | 0 |  |  | 70 |
|  | Tanulási terület összóraszáma: |  | 180 | 0 |  |  | 180 |
| Az Elektrotechnika megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:1. | Aktív és passzív hálózatok | (óra) 14ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:2-4. | Villamos erőtér, kondenzátor | 5ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:5-6. | Mágneses tér | 5ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:7-8. | Váltakozó áramú hálózatok | 5ó 5ó | 10.oszt. 11.oszt. Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:9-10. | Többfázisú hálózatok | 10ó | 11.oszt. Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:1. | Aktív és passzív hálózatok | 22ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:2-4. | Villamos erőtér, kondenzátor | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:5-6. | Mágneses tér | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:7-8. | Váltakozó áramú hálózatok | 7ó 7ó | 10.oszt. 11.oszt. Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:9-10. | Többfázisú hálózatok | 14ó | 11.oszt. Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| Az Elektrotechnika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| Az Elektrotechnika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| Az Ipari elektronika ….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:11. | Félvezető alkatrészek | (óra) 5ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:17. | Impulzustechnika | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:12-15 | Egyenirányítók, tápegységek | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:16 | Digitális technika alapjai | 5ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:11. | Félvezető alkatrészek | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:17. | Impulzustechnika | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:12-15. | Egyenirányítók, tápegységek | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:16. | Digitális technika alapjai | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| Az Ipari elektronika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| Az Ipari elektronika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ●Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| Az Villamos dokumentáció ….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:18-19 | Műszaki ábrázolás alapjai | (óra) 10ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:20-27 | Villamos szakrajz | 5ó 14ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. 11.oszt. |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:18-19 | Műszaki ábrázolás alapjai | 14ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:20-27 | Villamos szakrajz | 7ó 22ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. 11.oszt. |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A Villamos dokumentáció …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A Villamos dokumentáció …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| Az Villamos biztonságtechnika ….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:28 | Alapvédelem | (óra) 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. |
|  | TEA:29 | Hibavédelem | 21ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. |
|  | TEA:30 | Szerelői ellenőrzés | 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:31 | Villámvédelem | 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:32 | Túlfeszültség -védelem | 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:33 | Tűzvédelem | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:34 | Magasban végzett munka | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:28 | Alapvédelem | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. |
|  | TEA:29 | Hibavédelem | 9ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 10.oszt. |
|  | TEA:30 | Szerelői ellenőrzés | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:31 | Villámvédelem | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:32 | Túlfeszültség -védelem | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:33 | Tűzvédelem | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
|  | TEA:34 | Magasban végzett munka | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel 11.oszt. |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A Villamos biztonságtechnika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A Villamos biztonságtechnika …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| A Munkavédelem….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:35-36 | Munkavédelmi alapismeretek | (óra) 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:37-38 | Egészséges és biztonságos munkakörülmények | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:39-40 | Munkakörnyezeti hatások | 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:41-43 | Biztonságos munkaeszköz-használat | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:35-36 | Munkavédelmi alapismeretek | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:37-38 | Egészséges és biztonságos munkakörülmények | 3ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:39-40 | Munkakörnyezeti hatások | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:41-43 | Biztonságos munkaeszköz-használat | 3ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A Munkavédelem….. …… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A … Munkavédelem….. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| Az Épületvillamosság 1. ….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:44 | Az épületvillamos-szerelői munka előkészítése | (óra) 15ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:45 | Vezetékek | 12ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:50 | Áramütés elleni védelem | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:46-47 | Épület-villanyszerelési technológiák | 37ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:48-49 | Kapcsolókészülékek, túláramvédelem | 25ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:51-53 | Épületvillamossági fogyasztók, világítás | 25ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:44 | Az épületvillamos-szerelői munka előkészítése | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:45 | Vezetékek | 6ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:50 | Áramütés elleni védelem | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:46-47 | Épület-villanyszerelési technológiák | 16ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:48-49 | Kapcsolókészülékek, túláramvédelem | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:51-53 | Épületvillamossági fogyasztók, világítás | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A … Épületvillamosság 1. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A … Épületvillamosság 1. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| A Épületvillamosság 2….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:54-58 | A villamos munka felmérése, alapszerelés | 147ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:59 | Épületvillamossági vezérlők, szabályozók | 74ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:60-61 | Intelligens épületautomatika | 63ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:62 | Villámvédelem | 25ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:62 | Túlfeszültség-védelem | 25ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:63 | A villamos munka átadása, ellenőrzése | 25ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:54-58 | A villamos munka felmérése, alapszerelés | 63ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:59 | Épületvillamossági vezérlők, szabályozók | 32ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:60-61 | Intelligens épületautomatika | 27ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:62 | Villámvédelem | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:62 | Túlfeszültség-védelem | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:63 | A villamos munka átadása, ellenőrzése | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A . … Épületvillamosság 2… megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A … … Épületvillamosság 2.. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| A . Villamos készülékek és berendezések I.….. megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:64 | Villamos gépek, elosztók anyagai | 9ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:65,69 | Transzformátorok | 26ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:66-67 | Forgómágneses mező, szinkrongép | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:68 | Aszinkrongép | 38ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:68 | Egyenáramú és különleges villamos gépek | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:70-73 | Elosztóberendezések | 38ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:64 | Villamos gépek, elosztók anyagai | 3ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:65,69 | Transzformátorok | 10ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:66-67 | Forgómágneses mező, szinkrongép | 2ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:68 | Aszinkrongép | 16ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:68 | Egyenáramú és különleges villamos gépek | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:70-73 | Elosztóberendezések | 16ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A… Villamos készülékek és berendezések I. megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A … Villamos készülékek és berendezések I. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

| A …Villamos hálózat 1... megnevezésű tantárgy oktatása során alkalmazott módszerek és munkaformák |
| --- |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozások óraszáma és ajánlott szervezési módja: | TEA:74 | Villamos energia előállítása | 11ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:75-76 | Villamos hálózatok | 18ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:77-79 | Kábelhálózatok | 50ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:80-83 | Csatlakozóberendezés létesítése | 50ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Tantermi/elméleti foglalkozások témakörei: | TEA:74 | Villamos energia előállítása | 4ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:75-76 | Villamos hálózatok | 7ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:77-79 | Kábelhálózatok | 20ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
|  | TEA:80-83 | Csatlakozóberendezés létesítése | 20ó | Csoportos munkavégzés felügyelettel |
| Értékelés |
| Az előzetes tudás, tapasztalat és tanulási alkalmasság megállapítása (diagnosztikus értékelés): |  |
| A tantárgy oktatása során alkalmazott teljesítményértékelés (formatív értékelés): |  |
| Minősítő, összegző és lezáró teljesítményértékelés (szummatív értékelés): | Írásbeli |  |
|  | Gyakorlati feladat | Feladatvégzés közben folyamatos értékelés |
| Az érdemjegy megállapításának módja (pl. tantárgyanként egy-egy osztályzat): | Havonta egy-egy osztályzat |
| A . … Villamos hálózat 1... … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges személyi feltételek |
| Gyakorlati helyszínen lebonyolított foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A tantermi/elméleti foglalkozásokhoz szükséges szakemberek száma, végzettsége, szakképzettsége (szakképesítése) és szakirányú szakmai gyakorlata: |  |
| A … Villamos hálózat 1... ….. … megnevezésű tantárgy oktatásához szükséges tárgyi feltételek |
|  | A gyakorlati helyszínen |  |
| Helyiségek: |  |  |
| Eszközök és berendezések: | Épületvillamosság szakmairányra: ● Lézeres- és egyéb szintező ● Villanyszerelő kéziszerszámok, kisgépek, melegítő készülék ● Földmunka kézi szerszámai ● Oszlopállítás eszközei ● Vezeték-, és kábelszerelés eszközei ● Fémipari kéziszerszámok és kisgépek ● Villamos mérőműszerek és diagnosztikai eszközök ● Hosszmérő eszközök (mérőszalag) ● Informatikai és adatrögzítő eszközök ● Technológiai leírások, szabvány és jogszabály gyűjtemény ● Présszerszámok ● Munkabiztonsági eszközök és egyéni védőfelszerelések ● Környezetszennyező anyagok gyűjtői ● Véső- és fúrógépek, ipari porszívók ● Forrasztó berendezések |  |
| Anyagok és felszerelések: | o Mérő és elosztószekrényhely kialakításához szükséges eszközök, szerszámok o Egyfázisú fogyasztásmérőszekrény o Túlfeszültség-védelmi eszközök o Túláramvédelmi eszközök o Érzékelők, jeladók o Vezetékek, kábelek és szerelvényei o Saruk, érvéghüvelyek o Sorkapocs, villamos és gépész kötőelemek o Elosztószekrény épületekhez és felvonulási területekhez, sínek, kismegszakítók, relék, tömszelencék o Lámpatestek o Kapcsolók, dugaszoló aljzatok o Szerelvény és kötődobozok o Épületautomatikai vezérlő és szabályzó elemek o Villamos mérőműszerek o Villamos gépek (transzformátorok, motorok) |  |
| Egyéb speciális feltételek: |  |  |

Pápa, 2021.09.01.